臺北市立內湖區西湖國民小學

班級冷氣使用規範

一、依據：

(一)教育部111年1月24日臺教授國部字第1110008625號函。

(二)臺北市政府教育局111年2月9日北市教中字第11130282031號函。

(三)教育部111年3月14日公布之「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」。

二、冷氣使用規範：

(一)冷氣使用費：

1.本校學生在校期間（08：00-16：00）使用班級教室、專科教室等室內空間，進行各項課程教學或學習活動，均不收取冷氣使用費。

2.學生在校作息時間外之課後社團、課輔班等課後時間收費，依每小時14.1元（每度電以2.82元計算），得由各課後班、課後活動參與學生分攤，弱勢學生部分由學校預算支應。

(二)冷氣使用時機：

1.高溫：室內溫度超過28℃以上。

2.噪音：室外噪音嚴重干擾。

3.空污：空氣品質指標(AQI)高於紅色警示。

(三)時間及溫度設定：

1.冷氣開放使用時間為每年高溫月份(5月到10月)上班上課時，自上午8時30分至下午3時30分為原則，包含平日上課及暑期教學活動。學校日(夜間或週末)及課餘教學活動、頂樓及東西曬教室，可視實際需要彈性調整。

2.視室外溫度狀況及室內溫度超過28℃，始能開啟冷氣，且溫度設定以26~28℃為限(不得低於26℃)，再搭配電扇使用，以落實節約能源、節能減碳及愛物惜福的觀念。

3.若教室樓層情況特殊者(例如：頂樓或東西曬)，授權總務處得依實際狀況調整冷氣使用時間及溫度設定。

4.總務處會監控用電總度數流量是否超過契約容量。如將臨界，將進行用電調控，分批輪流關閉部分教室電源，以避免受罰。

(四)冷氣卡：

1.每年下學期於四月底請班級導師及專科教室管理教師至總務處領取IC卡一張及遙控器一支，並分別收取IC卡100元及遙控器400元保證金 (計新臺幣500元整)，六月結業式後收回並退還保證金。上學期比照辦理，八月底備課日發出，十一月初收回。若IC卡或遙控器遺失或人為損壞者，則照價賠償(依當時實際市價為準)。

2.課輔班、學校課外社團、校隊由教務處及學務處依需求數申請專用IC卡，並比照每卡收取100元保證金。

(五)儲值金：

1.各班及各科任教室每學期冷氣補助電費額度為新臺幣3000元，由總務處預先儲值。

2.課外社團、課輔班、校隊等課程，每張冷氣卡以儲值1,000元為原則，得視實際使用情形再加值500元。

3.班級冷氣卡如不慎遺失或損壞，補發之新卡未用完餘額無法補足，僅能儲值預備加值的1,000元。

4.前述各項儲值額度得視每年實際使用情形，經各項會議討論後進行調整。

(六)其他規範

1. 班級冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣機過度重啟之損害及耗電。 但班級學生離開教室達一節課者，應關閉教室冷氣電源。 (切記：「先關機，再拔卡」—先關掉冷氣室內機，再拔開冷氣卡)，以節約能源。

2.班級教室於平常上課冷氣使用期間無需開窗，惟於每節下課時，應將班級冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟一扇窗（十五公分），以促進空氣流通。至於疫情期間或有疑似群聚傳染病情形，其使用方式如下：

（1）疫情期間使用冷氣時，應於教室對角處各開啟一扇窗（至少十五公分），以促進空氣流通，並於每節下課將班級冷氣轉換為「送風」模式。

（2）班級發生疑似群聚傳染疾病情形時，應打開窗戶和使用抽風扇，盡量不使用冷氣，並應指導學生良好衛生習慣。

3.戶外課或體育課後，返回教室時，應先擦乾汗水再開冷氣。

4.疫情期間如遇二級警戒以上須配合防疫政策時，或有疑似群聚傳染病情形，應減少冷氣使用，或於教室對角處開啟窗戶10~15公分以利空氣流通，使用時須遵守防疫期間教室冷氣開放規定；非加強防疫期間請緊閉門窗，以達節能目的。

5.若因學生故意破壞冷氣機或未依規定使用使用不當，造成冷氣機損壞時，由廠商及總務處(或邀請專家)共同鑑定，須由責任歸屬同學負責維修費用或更新機器費用。

6.IC卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁開啟、拆卸、更動，以避免觸電危險。

7.資優資源班、幼兒園、行政辦公室除儲值相關規定外，比照適用。

8.視聽教室、主機房、電腦教室、團輔室、喜悅西湖，其使用時間、氣溫不受限制。

9.如有臨時須使用冷氣，屬本辦法除外事項，請聯繫總務處主任或事務組長，經同意後使用。

10.如發現冷氣機有發生故障、漏水漏電或其他異常現象時，請即刻通知總務處斷電處理，並進行後續檢修。

四、本計畫經行政會報通過，並陳請校長核定後實施，修正時亦同。